## 放射線
令和 |  |  | 年 |  | 月 |  | 日現在 |  |  |  | 病院名 |  | （ | [6 empty] | ）
事前調査票（放射線関係） | [20 empty] | 適 | 済 | 実施
[21 empty] | 否 | 未 | 未実施
記入者所属： | [11 empty] | 記入者氏名： | [8 empty] | 非該当 |  | 省略
【記入方法】
各項目について「適」・「否」・「非該当」を回答ください。
また、□については該当するものに☑チェックし、その他、具体的内容を記入ください。
装置の種類
診療用エックス線装置 |  |  |  |  | 固定型 |  |  | 台 | ※ 保有する装置、全てに○をつけてください。
一般撮影装置 ・ 透視撮影装置 ・ 骨密度測定装置 ・ ＣＴ ・ 血管撮影装置 デンタル撮影装置 ・ 検診車 ・ ポータブル撮影装置 ・ 移動型外科用イメージ その他（ ）
[5 empty] | 移動型 |  |  | 台
※ 以下の装置等に関して保有するもの全てに○をつけてください。 該当するものがある場合、その項目に関しては自主点検対象病院についても自主点検の対象外となります。
診療用高エネルギー発生装置 ・ 診療用放射線照射装置 ・ 診療用放射線照射器具 ・ 放射性同位元素装備診療機器
診療用放射性同位元素 ・ 陽電子断層撮影診療用放射性同位元素
【1】 医療従事者
1.1 放射線診療従事者
1.1.1 放射線業務は、有資格者が実施しているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 放射線診療従事者数（単位：人）
| 職 種 |  | 医師（内、放射線科医） |  |  |  | 放射線技師 |  | 看護師 |  | 検査技師 |  | 臨床工学技士 |  | その他 |  | 合計
| 従事者数 |  |  |  | （ ） | [11 empty] | 0
2） | 夜間・休日の診療放射線技師の体制（複数回答可） | [9 empty] | （ | 勤務 |  | 当直 |  | 呼出し |  | 無 | ）
3） | 夜間・休日の放射線診療実施者（複数回答可） | [8 empty] | （ | 診療放射線技師 |  |  |  | 医師 | ）
4） | 医師・歯科医師・診療放射線技師以外によるエックス線撮影を禁止していること。
5） | 診療放射線技師は逸脱した医行為等は行なっておらず、法令に従った業務を行なっていること。
【２】 管理
2.１ 医療法上の手続き
2.1.1 診療用放射線装置の届出を行っているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 前回の立入検査から機器更新・構造設備の変更等がある場合、適切に届出を行っていること。
【参考】前回立入検査から令和5年8月31日現在までに変更のあった放射線関連機器等（別紙可）
変更前 | [9 empty] | 変更後 | [9 empty] | 届出
2.2 職員の健康管理体制
2.2.1放射線診療従事者に対して法令に基づく健康診断を実施しているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 雇入れ時・配置換え時の電離放射線健康診断を行っていること。
2） | 定期電離放射線健康診断（6ヶ月に1回）を行っていること。
|  | 直近2回の実施状況 | [5 empty] | 対象者数 |  |  | 受診者数 |  |  | 受診率
|  | ① |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 人 |  |  | 人 | #DIV/0! |  | ％
|  | ② |  | 年 |  | 月 |  |  |  | 人 |  |  | 人 | #DIV/0! |  | ％
3） | 実施項目 | ①被ばく歴の有無の調査･評価 | [6 empty] | → | 省略できない
|  | ②白血球数･白血球百分率 | [6 empty] | 実効線量の基準※を超える場合
|  | ③赤血球数･血色素量又はﾍﾏﾄｸﾘｯﾄ値 | [6 empty] | →医師が必要ないと認める時省略可
|  | ④白内障に関する眼の検査 | [6 empty] | 実効線量の基準※超えない場合
|  | ⑤皮膚の検査 | [6 empty] | →医師が必要と認めない時省略可
※ 実効線量の基準：前年1年間に受けた実効線量が5mSvを超えず、かつ、その年1年に受ける実効線量が 5mSvを超える恐れのない場合
4） | 電離放射線健康診断個人票を作成していること。
| 記載内容 |  | 検査結果 |  |  | 期間中の実効線量 |  |  |  |  | 累計実効線量 |  |  |  | 省略の記録
診断医師の署名（医師本人以外）
5） | 電離放射線健康診断個人票を法令等に基づき（原則30年間）保管していること。
6） | 本人へ結果の通知を行っていること。
7） | 未受診者への対応を行っていること。
8） | 労働基準監督署へ結果報告を行っていること。
| 記載内容 |  | 従事労働者数 |  |  |  | 有所見者数 |  |  |  | 線量による区分 |  |  |  | 受診所見
9） | 労働基準監督署への報告書提出を遅滞なく行っていること。
【３】 帳票・記録
3.1 診療に関する諸記録等
3.1.1 診療に関する諸記録が適切に作成、管理、保存されているか。
1） | 照射録は適切に作成、管理、保存していること。 | [18 empty] | 放射線技師が業務に従事している病院
| 記載事項 |  | 患者氏名 |  |  | 性別 |  | 年齢（生年月日可） |  |  |  |  | 照射年月日 |  |  | 照射条件
|  |  | 透視条件（透視時間） |  |  |  |  | 指示医師名及び内容 |  |  |  |  | 照射技師名
| 保管方法 |  | 紙 |  | 電子媒体 |  | 保管場所 | [6 empty] | 保管期間 |  |  |  | 年
2） | 自施設内で実施された、職員の健康診断の照射録があること。
3） | 高線量医療被ばく記録（長時間透視の記録）を残していること。 | [18 empty] | 全病院 対象
4） | 長時間透視時の被ばく軽減処置をしていること。
5） | 医用画像を適切に保管していること。
| 保管方法 |  | フィルム |  |  | 電子媒体 |  | 保管場所 | [6 empty] | 保管期間 |  |  |  | 年
| ※外部委託保管を行っている場合 | [7 empty] | 委託業者名
3.2 エックス線装置等に関する記録
3.2.1 エックス線漏えい線量の測定 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 漏洩線量の測定（場所の測定）を６月ごとに行っていること。
|  | 前々回の実施日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | 直近の実施日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
2） | 漏えい線量測定者 |  |  |  |  | 職員 |  |  | 測定業者
3） | 測定機器名
4） | 測定器は年1回校正されていること。 | [6 empty] | 直近の校正日 |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日
5） | すべての管理区域について測定を行なっていること。
| ※漏洩ポイントがある場合 | [5 empty] | 室名 | [6 empty] | ３月積算線量値
6） | X線発生中に管理区域内で作業を行う場合（透視等）は、線量分布も測定していること。
7） | 測定結果を適切に作成していること。
| 記載 内容 |  |  | 測定年月日 |  |  | 測定方法 |  |  | 測定器の種類、型式及び性能 | [6 empty] | 動作確認事項
|  |  |  | 測定場所 |  |  | 測定条件 |  |  | 測定値 |  |  | １週間積算線量値 |  |  |  | ３月間積算線量値
|  |  |  | 測定者 |  |  | 管理責任者の確認 |  |  |  |  | 測定結果に基づいて実施した措置の概要
8） | 測定結果を5年間保存していること。
9） | 測定結果を管理者が確認していること。
10） | 測定結果の従事者等への周知（測定結果図面の掲示等）を行っていること。
【４】 放射線管理
4.１ 管理区域についての措置
4.1.1 管理区域について適切な措置がとられているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 管理区域である旨を示す標識があること。
2） | 管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置がとられていること。
3） | 管理区域内に放射線診療と関係のないものが置かれていないこと。
4.2 敷地境界等における措置
4.2.1 敷地境界等における防護について適切な措置がとられているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 敷地内の人が居住する区域及び敷地境界における線量を所定の線量以下にするための遮蔽等の措置が講じられていること。
4.3 注意事項の掲示
4.3.1 放射線障害防止に必要な注意事項の掲示がされているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 患者向け注意事項があること。
2） | 従事者向け注意事項があること。
3） | Ｘ線診療室の各部屋にあること。
4） | 各注意事項は目のつきやすい場所に掲示されていること。
4.4 放射線装置の使用室である旨を示す標識
4.4.1 放射線装置の使用室である旨を示す標識があるか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 標識（室名プレート）があること。
2） | 室名は届出とあっていること。
4.5 使用中の表示
4.5.1 使用中の表示が掲示されているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | Ｘ線装置の使用時に出入口付近に表示されていること。
4.6 放射線診療従事者の被ばく防止措置
4.6.1 放射線診療従事者の被ばく線量を測定しているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 被ばく線量の測定を行っていること。
| ※測定器具の紛失等による回収不能がある場合 | [8 empty] | 回収率 |  | 約 |  |  | ％
2） | 不均等被ばくの測定を適切に行っていること。
|  | 測定部位 |  | 測定器種類 | [7 empty] | 対象者数
|  | 体幹部 | [11 empty] | 人
|  | 頭頸部 | [11 empty] | 人
|  | 末端部 | [11 empty] | 人
4.6.2 従事者の被ばく線量が限度を超えないように管理しているか。
1） | 被ばく線量測定報告書があること。
2） | 結果を本人へ通知していること。
3） | 従事者の実効線量は限度（50mSv /年 100ｍSv/5年 女性の場合5ｍSv/3月） 以下であること。
※限度を超えた場合の対処法
4） | 従事者の等価線量は限度（水晶体：50mSv /年 皮膚：500ｍSv/年） 以下であること。
※限度を超えた場合の対処法
5） | 女子従事者の、妊娠する意思がない旨の管理者への届出を行っていること。
6） | 他病院等でも放射線業務に従事する場合は、他施設と合算した線量管理を行っていること。
7） | 関係法令等を遵守して測定結果を保存していること。
＊電離放射線障害防止規則 ： 30年間保存
＊放射性同位元素等による放射線障害の防止関する法律 ： 永年保存
8） | プロテクターの備付及び品質管理を行っていること。
4.6.3 従事者の目の水晶体における等価線量が限度を超えないように管理しているか。
１） | 局所的に眼の水晶体への被ばくが高くなる作業について、適切な被ばく防護策を講じていること。
| 防護策 |  | 放射線防護用めがね等の保護具 | [6 empty] | 可動式防護アクリルガラス | [5 empty] | 使用方法に係る教育
その他
【参考】被ばく状況
①前年度1年間の線量累計による計数
|  | 実効線量 | [5 empty] | 水晶体の等価線量 | [5 empty] | 皮膚の等価線量
|  | 5mSv 以下 |  |  |  |  | 人 | 5mSv 以下 |  |  |  |  | 人 | 150mSv 以下 |  |  |  |  | 人
|  | 5mSv 超 20mSv 以下 |  |  |  |  | 人 | 5mSv 超 20mSv 以下 |  |  |  |  | 人
|  | 20mSv 超 50mSv 以下 |  |  |  |  | 人 | 20mSv 超 50mSv 以下 |  |  |  |  | 人 | 150mSv 超 500mSv 以下 |  |  |  |  | 人
|  | 50mSv 超過 |  |  |  |  | 人 | 50mSv 超過 |  |  |  |  | 人 | 500mSv 超過 |  |  |  |  | 人
②前年度年間実効線量限度を超えた又は多かった従事者
|  | 職腫 |  |  |  | 線量［mSv］ |  |  |  | 主な業務内容
③今年度（令和〇年7月31日まで）までの線量累計による計数
|  | 実効線量 | [5 empty] | 水晶体の等価線量 | [5 empty] | 皮膚の等価線量
|  | 5mSv 以下 |  |  |  |  | 人 | 5mSv 以下 |  |  |  |  | 人 | 150mSv 以下 |  |  |  |  | 人
|  | 5mSv 超 |  |  |  |  | 人 | 5mSv 超 |  |  |  |  | 人 | 150mSv 超 |  |  |  |  | 人
4.7 患者の被ばく防止適切な処置
4.7.1 患者の被ばく防止について適切な処置がとられているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 入院患者が所定の被ばく線量を超えて被ばくしないような遮蔽等の措置が講じられていること。
4.8 Ｘ線装置の使用
4.8.1 Ｘ線装置の使用は認められた施設設備で使用しているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | Ｘ線装置の使用は認められた施設設備で使用していること。
4.9 Ｘ線装置の障害防止措置
4.9.1 Ｘ線装置に所定の障害防止の方法が講じられているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 放射線装置に所定の障害防止の方法が講じられていること。
4.10 通報連絡網の整備
4.10.1 通報連絡網が整備されているか。 | [19 empty] | 全病院 対象
1） | 自然災害・事故発生に伴う連絡網、通報先等を記載した通報基準や通報体制を定めていること。
2） | 通報連絡網を掲示していること。
3） | 内容に変更があった場合等、従事者へ周知していること。
4.11 移動型Ｘ線装置（ポータブル装置・移動型透視用X線装置）の運用
4.11.1 移動型Ｘ線装置（ポータブル装置・移動型透視用X線装置）は適正に運用されているか。 | [17 empty] | 該当なし |  | 移動型 診療用エックス線装置を有する 病院
1） | 保管場所は適正であること。
2） | 使用場所は適正であること。
3） | 装置のキースイッチの保管場所・管理方法は適正であること。
4） | 移動型透視用X線装置を手術室で使用する場合、一時的に管理区域を設定していること。
5） | 一時的管理区域設定に係る記録を行っていること。
6） | 一時的管理区域に係る管理区域標識を掲示していること。
7） | 一時的管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じていること。
【５】 その他参考事項
5.1 ＭＲＩ装置
5.1.1 ＭＲＩ装置について安全に使用しているか。 | [17 empty] | 該当なし |  | ＭＲＩ装置を所有している病院
1） | 保有台数 |  |  | 3.0T |  |  | 台 |  | 1.5T |  |  | 台 |  | その他 |  | T |  |  | 台
高周波利用設備許可証
2） | ＭＲＩ施行患者に対して禁忌事項の説明と事前のチェックを行っていること。
3） | 体内金属の検出システムを備えていること。
4） | ＭＲＩ室に必要な表示等を行っていること。
| 掲示内容 |  | 注意事項 |  |  |  | 「強磁場発生中」の表示（ランプは常時点灯）
|  |  | 使用中ランプ |  |  |  | 立入制限標識
5.2 医療安全管理体制
5.2.１ 放射線部門で医療安全管理体制を整備しているか。 | [17 empty] | 該当なし |  | 放射線技師が業務に従事している病院
1） | 院内の「安全管理委員会」へ参加していること。
2） | 医療安全に係る研修へ参加していること。
3） | 放射線施設での医療事故防止マニュアルがあること。
| 記載事項 |  | 誤照射防止対策（本人確認・撮影部位確認 等） | [9 empty] | 事故発生時の対応
4） | インシデント・アクシデントレポートを提出していること。
5.2.2 放射線部門の感染予防対策を整備しているか。 | [17 empty] | 該当なし
1） | 院内の「院内感染対策委員会」へ参加していること。
2） | 放射線部門における感染対策マニュアルがあること。
| 記載事項 |  | 感染症患者の撮影方法 | [7 empty] | 病棟での感染症患者の撮影方法
感染症患者の撮影後の機器の清拭
5.2.3 放射線部門の医薬品安全管理体制を整備しているか。 | [17 empty] | 該当なし
1） | 医薬品の安全使用に係る業務手順書があること。
2） | 医薬品の安全使用（含：副作用情報）に必要な情報の収集・共有を行っていること。
3） | 医薬品の安全使用に係る研修へ参加していること。
5.2.4 放射線機器の安全管理体制を整備しているか。 | [17 empty] | 該当なし
1） | 新規で導入した放射線機器の安全使用に係る研修を行っていること。
2） | 放射線機器の保守点検の計画と実施を行っていること。
| 実施内容 |  | 取扱書の記載事項に沿った保守点検 | [7 empty] | 保守点検の記録
3） | 日常点検等自主点検の実施をしていること。
4） | 医療機器の情報を管理していること。
| 管理情報 |  | 添付文書 |  |  |  | 取扱説明書 |  |  |  | その他
5） | 医療機器の安全性情報等を把握し、従事者へ周知していること。
6） | 不具合等に関する情報を収集し、報告を行っていること。
（参考）放射線測定器を保有している病院 | [18 empty] | 該当なし
放射線測定器の管理状況について
①サーベイメータ（同一種類を複数所有の場合は、それらの中で最も新しい校正日を記入してください。）
|  | 種類 |  | 電離箱式 |  |  |  | ＧＭ管式 |  |  |  | シンチ式（ ） |  |  |  | 中性子線用
|  | 台数 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台
直近の 校正日
※シンチ式の場合は、括弧内に検出対象放射線の種類をお書きください。
②ＲＩ監視システム
|  | 種類 |  | エリアモニタ |  |  |  | ガスモニタ |  |  |  | 水モニタ |  |  |  | ハンドフットクロスモニター
|  | 台数 |  |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台 |  |  |  | 台
校正日
③放射線治療装置出力測定用線量計
|  | 線量計の名称 | [13 empty] | 最終校正年月日
④その他の放射線測定器（液シン、等）を保有されている場合、測定器の種類と対象放射線の種類を記載してください。
|  | 測定器の種類 | [12 empty] | 対象放射線
（参考）ＲＩ施設がある病院 | [18 empty] | 該当なし
ＲＩ廃棄物について
①現在保管中の廃棄物
|  | 種類 |  | 可燃物 |  |  |  | 難燃物 |  |  |  | 不燃物 |  |  |  | フィルタ
|  | 数量 |  |  |  |  | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 箱
②廃棄物出荷状況
|  | 種類 |  | 可燃物 |  |  |  | 難燃物 |  |  |  | 不燃物 |  |  |  | フィルタ
|  | 数量 |  |  |  |  | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 本 |  |  |  | 箱
|  | 最終廃棄物出荷状況 | [6 empty] | 令和 |  |  | 年 |  |  | 月 |  |  | 日
③排気フィルタ最終交換日
|  | フィルタの種類 | [5 empty] | 交換年月日 | [7 empty] | 個数
|  | プレフィルタ | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | ヘパフィルタ | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
|  | チャコールフィルタ | [6 empty] | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日
Note on T29: 各項目について プルダウンより「適」・「否」 ・「非該当」を 回答ください。