別４－１号様式

| 公害防止指導書（調査書） | 建築主 |  | 用途 | サービス業 公務・文教用 住居産業併用 商業用 その他（ ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本書類は、公害防止調査書並びに公害防止指導書として使用するので建築主において講じようとする公害防止対策については、建築主において該当する□に黒色又は青色にてレ印を付するものとする。環境保全課の指導は赤色にて○印を付するものとする。 なお、該当する□欄がないときは、空行の□欄に建築主において黒色又は青色にて公害防止対策を記入すること。環境保全課の指導は赤色にて記入するものとする。 ※この調査書の「公害防止条例」は「公害防止等生活環境の保全に関する条例」に読み替えること。 |  |  |  |  |
|  | 建築場所 | 久留米市 町 丁目 番地 号 |
|  | ※届出書類書類提出先 大気･水質･騒音･振動関係 → 市環境保全課 浄化槽関係 → 市給排水設備課 |

□　特定建設作業にかかる届出事項は、元請業者が作業開始の日の8日前までに届出する。(環境保全課)

□　騒音、振動で迷惑を掛ける範囲の住人には工事概要等を説明し、了解を求める。

□　通常の作業時間は、午前　　　　時から午後　　　　時までである。

□　工事の手順上、やむを得ず早朝又は夜間作業を行うときは、周辺の住人に対し、早朝又は夜間作業時間等を説明し、了解を求める。

□　工事現場には、工事用塀またはシートを張る等により、騒音の防止、粉じん飛散の防止対策をはかる。

┌□─

─┤　　　┌□　解体作業では、粉じんが飛散しないよう必要なところには散水し、周囲にはシートを張る。

└□─┼□　解体作業で生じる廃棄物は（　　　　　）で焼却、及び（　　　　　）に埋立て処分する。

└□　解体作業で生じる廃棄物は業者に責任を持って処理させる。

└□　特定粉じん(石綿)排出等作業

└→大気汚染防止法第１８条１５の規定による届出

┌□─　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　振動規制法第１４条の規定による届出　←───

─┤　　　┌□──　アースオーガ併用のもんけん、くい打機使用（圧入式を除く）─────────

└□─┼□──　もんけん、くい打機、くい抜機又はくい打くい抜機を使用（圧入式を除く）　──

│　　　　　　　　　騒音規制法第１４条、振動規制法第１４条の規定による届出　←───

├□───その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

└───　工　法

┌□─　┌□─　さく岩機（手持式ブレーカーを含む）　空気圧縮機（１５ｋＷ以上）を使用　──

─┤　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　┌→　騒音規制法第１４条の規定による届出　←──

└□──┴□──手持式を除いたブレーカー─┴→　振動規制法第１４条の規定による届出

┌□─┌─□　　　　　　　┌□発電機の設置場所は、周辺に与える影響が最も小さい場所に設置する。

─┴□─┴─□─　　　  kw　┴□発電機は低騒音型を使用する。

┌□─　　　　　　　　　　　┌□　現場で使用するミキサー、シャベル、左官道具を後始末のため水

─┤　　　┌□─　現場で製造　┐│　洗いするときは、モルタル、砂等を側溝等に流さない。

└□─┤　　　　　　　　　├┼□　生コンクリート圧送車については、著しい騒音が発生するので、

└□─　生コン使用　┘│　圧送車の作業場所は周辺の住民に迷惑を掛けないような場所を選定。

└□　生コン車等は現場で洗車せず、自社の洗車場で洗車する。やむを

得ず洗車するときは、モルタル、砂等を側溝等に流さない。

┌□─　┌□塗装ミストの飛散によって周辺に迷惑を掛けないように細心の注意をもって工事を行う。

─┴□──┴□塗装ミストの飛散対策として周囲にシートを張る。

□

□

※上記以外の特定建設作業の届出が必要な作業

□

□

□　騒音規制法、振動規制法又は福岡県公害防止条例第７条（騒音に係る特定施設）の規定による届出事項は、特定施設設置工事の開始の日の30日前までに届出する。（環境保全課）

┌□─┌□─　ヒートポンプ　─────────────┐┌□　屋外空調機は低騒音型を設置する。

─┤　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│├□　屋外空調機の設置場所は、周辺の

│　　　├□─クーリングタワー─(　　kw)─　3.75kw以上 ┤│　住民に騒音で、迷惑を掛けない場所

└□─┤　福岡県公害防止条例第 7条による届出(騒音)← ├┤　(　　　　　　　　　　)に設置する。

│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│└□　屋外空調機の周囲を(　　　　　)

└□　その他(　　　　　　　 　　　　)(　　 　kw)┘　　によって囲み、防音対策を講じる。

┌□─  　　　　　　　　　　　　┌□　圧縮機・送風機は機械室内に設置する。

─┤　　　　　　　　　　　　　　　　├□　機械室の窓及び扉は防音型とする。

└□──(　　kw)─　7.5kw以上 ─┼□　機械室内は、吸音材(　　　　　　　　　　)を内貼りする。

騒音規制法第６条、振動←　　├□　機械室内の吸排風口には、防音ダクトを取り付ける。

規制法第６条による届出　　　└□　機械室は設けず、(　　　　　　　　　　　　　　)で囲む。

５㎡以上→福岡県公害防止条例第7条による届出（大気）

┌→１０㎡以上→大気汚染防止法第６条による届出（大気）

│

│　　　　┌□　煙道排ガス測定口を設置する。（大気汚染防止法

┌□─　┌　伝熱面積　　　　㎡５㎡以上─┐│　第１６条、福岡県公害防止条例第２０条測定義務）

─┤　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　├┼□　バーナーは(　　　　　　　　　　)造の機械室に

└□─┬┴　バーナー　　　l/h　重油換算 ┘│　設置するので、騒音で周辺に迷惑を掛けない。

│　　　　　　　　　　　50l/h以上　├□　バーナーの設置場所は、敷地境界から(　　　m)

└　燃料の種類　(　　　　　　)　│　│　程離れており、騒音で周囲に迷惑を掛けない。

┌───────┘　└□　ボイラー、バーナー、煙突あるいは配管は必要に

│　　　　　　　　　　　応じ、騒音、防振対策を講じる。

│

└→大気汚染防止法第６条による届出（大気）

福岡県公害防止条例第7条による届出（騒音）（重油バーナーに限る）

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□　浄化槽については、届出が受理されてから設置する。（給排水設備課）

┌□─

─┤

└□─┬□─　下水道　──　給排水設備課の指導を受ける。

│　　　整備区域

│

├□─　農業集落  ──　各総合支所環境建設課の指導を受ける。

│　　　排水施設

│

│

└□─

□　一定規模（3,000㎡）以上の土地の形質変更（掘削・盛土等）を行うため、形質変更の着手予定日の30日前までに届出をします。（土壌汚染対策法第4条：環境保全課）

□

□

□

□

□　厨房の排気は、悪臭発生源となることがあるので、排気口は隣人に迷惑を掛けない場所に設置する。

□　　　　　　　　　　　　　　　　　には専用の排気設備を設け、周辺の人に迷惑を掛けない。

┌□─　┌　火格子面積　　　㎡　0.5㎡以上　─┐　┌□　公害対策(　　　　)を講じた焼却炉を

─┤　　　　│　　　　　　　　　　　　　　　　 　├┬┤　購入（使用）する。

└□──┴　焼却能力　　　㎏/h　50㎏/h以上┘│├□　焼却炉では、黒煙、悪臭等を発生させる

●0.5㎡以上又は50㎏/以上→ダイオキシン類対策　　││　恐れのあるゴム、ビニール、皮革、合成樹脂、

特別措置法１２条による届出　┘│　廃油等は焼却しない。

●2㎡以上又は200㎏/h以上→大気汚染防止法第６条　　└□　焼却炉の設置については、隣人に迷惑を

による届出　　　　　　　　　掛けないように場所、煙突等の高さを考慮。

┌□　シンナー、トルエン等の溶剤を使用するので、ダクトを設け、隣人に迷惑を掛けない

┌□─　│　よう、方向、高さを考慮し、排気を行う。

─┤　　　　│

└□──┴□　塗装工程がある工場、事業場は、塗装ブースを設置し、塗装ミストの捕集を行い、隣人

に迷惑を掛けないよう、排気ダクトの方向、高さを考慮する。

┌□─

─┤　　　　　畜産施設の建築確認申請については、申請前に畜産経営環境保全推進指導協議会

└□──　（事務局：久留米市農業協同組合）の指導を受けている。

□

□

□

□

□　西田工業団地においては、地下水は（　　　　）㎥/日、井戸深度（　　　　）ｍ･（　　　　）本、側管の口径（　　　　）m/ m、揚水機の原動機の定格出力（　　　　）kw、吐出口径（　　　　）m/ mで使用する。

□　　　　　　　　　　　　については、テナントが未定であるのでテナントが決定した後、本指導書の調査項目に該当するような設備を設けるときは、その時点で環境保全課の指導を受ける。

□　上記以外に設置する機械の一覧表（１馬力＝0.75kw以上を記入）。

| 原動機･設備機械等名称 | 定格出力･能力 | 台数 | 新･既別 | 届出要(○),不要(×) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

□

□

□

□

# Text boxes

❶基礎工事、建築現場の調査及び対策

発電機

の使用

さく岩機等

の使用

基礎ぐい

解体工事

コンクリート

工　　　事

塗　装

❷大気・騒音・振動の調査及び対策

冷房・

冷凍機等

空気圧縮機

及び送風機

ボイラー

❹土壌等の調査及び対策

❺悪臭･廃棄物の処理の調査及び対策

❻その他の調査及び対策

廃棄物

焼却炉

溶剤

(塗装)

畜産施設

水質汚濁防止法の特定施設

排　　水

❸水処理等の調査及び対策

有害物質の製造・使用

・排出

それ以外の

地域

し尿及び

その他の排水

浄化槽

(　　　)人槽

油水分離槽(容量　　ℓ)を　　基設置する

その他排水処理施設として

を設置する

汲み取り

浄化槽及び処理施設の設置後は、汚泥・油分の清掃など維持管理を十分に行う

下水道接続

同法第5条3項の規定による届出

および給排水設備課の指導を受ける

下水道未接続

同法第5条1項の規定による届出

健康項目(ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ等)においては水質汚濁防止法に規定される排出基準および構造基準等を遵守する

□排水量300m3/日(平均)以上--福岡県環境保全条例による県知事の認可を得る

□排水量50 m3/日(平均)以上—

□排水量50 m3/日(平均)未満-

生活環境項目(pH、BOD、SS等)においては、

水質汚濁防止法に規定される排出基準を遵守する

生活環境項目においては、久留米市小規模事業場排水水質改善のための指導要綱に規定される指導基準

を遵守する

水質汚濁防止法の有害物質貯蔵指定施設

同法第5条3項の規定による届出

及び構造基準等を遵守する