## 令和2年度下期
設計書 |  | 久留米市庁舎設備管理業務（R2.10～R3.3）
項目 | 規格 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
（１）運転監視及び日常保守点検業務
設備管理業務 | 中央監視室常駐・日常保守点検 |  | 3 | 人
電気主任技術者 選任 | 法定資格者選任 |  | 1 | 人
建築物環境衛生管理者 選任 | 法定資格者選任 |  | 1 | 人
電話配線管理費 | 電話配線管理/配線データ管理 |  | 1 | 式
遠方監視業務 | 夜間休日等 遠方監視 |  | 1 | 式
緊急対応費用 | 夜間休日等 緊急対応費用 |  | 1 | 式
緊急対応資材費 | 夜間休日等 緊急対応資材 |  | 1 | 式
（２）定期点検業務
空気環境測定 | 7項目測定 26箇所 1回/2月 |  | 78 | 箇所･回
飲料水水質検査 | 5項目検査 4箇所測定 1回/週 |  | 104 | 箇所･回
〃 | 15項目検査 1回/6月 |  | 1 | 回
簡易専用水道検査 | 書類検査 |  | 1 | 回
中水水質検査 | 5項目検査 2箇所測定 1回/週 |  | 52 | 箇所･回
〃 | 2項目測定 2箇所測定 1回/2月 |  | 6 | 箇所･回
飲料水用水槽清掃 | B2F受水槽 3.5m3 1回/年 |  | 1 | 回
〃 | 10F高架水槽 4.5m3 1回/年 |  | 1 | 回
〃 | RFＦ高架水槽 13.5m3 1回/年 |  | 1 | 回
汚水槽清掃 | 汚水槽Ａ3.6m3 1回/6月 |  | 1 | 回
〃 | 汚水槽Ｂ14.7m3 1回/6月 |  | 1 | 回
〃 | 希釈水洗 2槽（A、B） 5回/6月 |  | 10 | 箇所･回
衛生害虫駆除作業 | 全館（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、事前調査、駆除作業、効果判定） |  | 1 | 回
衛生害虫駆除作業 | 一部（駆除作業） 5000㎡ |  | 1 | 回
煤煙濃度測定 | 煤煙機器２台 1回/6月 |  | 1 | 回
受変電設備月次点検 | 高圧受変電設備 1回/月 |  | 6 | 回
特別高圧受変電設備年次点検 | 高圧受変電設備 1回/年 |  | 1 | 回
低圧盤絶縁測定 | 盤内２次側絶縁測定 41面 1回/年 |  | 41 | 面･回
非常用発電機点検 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機 1250kVA 1回/年 |  | 1 | 機･回
自動制御機器保守点検 | 中央監視装置 2回/6月 |  | 1 | 式
〃 | ﾛｰｶﾙ機器 対象機器1278器 2回/6月 |  | 2 | 回
エネルギーマネージメント業務 |  |  | 1 | 式
小計
諸経費
業務価格
月当たり業務価格（千円未満切捨て）
消費税及び地方消費税（10％）
設計月額委託料（税込み）
添付１

## R3・4年度（年間）
設計書 |  | 久留米市庁舎設備管理業務（R3年度～R4年度）
項目 | 規格 | 単価 | 数量 | 単位 | 金額 | 備考
（１）運転監視及び日常保守点検業務
設備管理業務 | 中央監視室常駐・日常保守点検 |  | 3 | 人
電気主任技術者 選任 | 法定資格者選任 |  | 1 | 人
建築物環境衛生管理者 選任 | 法定資格者選任 |  | 1 | 人
電話配線管理費 | 電話配線管理/配線データ管理 |  | 1 | 式
遠方監視業務 | 夜間休日等 遠方監視 |  | 1 | 式
緊急対応費用 | 夜間休日等 緊急対応費用 |  | 1 | 式
緊急対応資材費 | 夜間休日等 緊急対応資材 |  | 1 | 式
（２）定期点検業務
空気環境測定 | 7項目測定 26箇所 1回/2月 |  | 156 | 箇所･回
飲料水水質検査 | 5項目検査 4箇所測定 1回/週 |  | 208 | 箇所･回
〃 | 15項目検査 1回/6月 |  | 2 | 回
飲料水水質検査 | 12項目検査（ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ含） 1回/年 |  | 1 | 回
簡易専用水道検査 | 書類検査 |  | 1 | 回
中水水質検査 | 5項目検査 2箇所測定 1回/週 |  | 104 | 箇所･回
〃 | 2項目測定 2箇所測定 1回/2月 |  | 12 | 箇所･回
飲料水用水槽清掃 | B2F受水槽 3.5m3 1回/年 |  | 1 | 回
〃 | 10F高架水槽 4.5m3 1回/年 |  | 1 | 回
〃 | RFＦ高架水槽 13.5m3 1回/年 |  | 1 | 回
中水高架水槽清掃 | RFＦ高架水槽 6.5m3 1回/年 |  | 1 | 回
〃 | 10F高架水槽 6.5m3 1回/年 |  | 1 | 回
汚水槽清掃 | 汚水槽Ａ3.6m3 1回/6月 |  | 2 | 回
〃 | 汚水槽Ｂ14.7m3 1回/6月 |  | 2 | 回
〃 | 希釈水洗 2槽（A、B） 10回/年 |  | 20 | 箇所･回
衛生害虫駆除作業 | 全館（ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、事前調査、駆除作業、効果判定） |  | 2 | 回
衛生害虫駆除作業 | 一部（駆除作業） 5000㎡ |  | 2 | 回
煤煙濃度測定 | 煤煙機器２台 1回/6月 |  | 2 | 回
受変電設備月次点検 | 高圧受変電設備 1回/月 |  | 12 | 回
特別高圧受変電設備年次点検 | 高圧受変電設備 1回/年 |  | 1 | 回
低圧盤絶縁測定 | 盤内２次側絶縁測定 41面 1回/年 |  | 41 | 面･回
非常用発電機点検 | ｶﾞｽﾀｰﾋﾞﾝ発電機 1250kVA 1回/年 |  | 1 | 機･回
ファンコイルユニット点検 | ファンコイルユニット 478台 1回/年 |  | 1 | 式
排煙・給気・排気ファン点検 | ファン点検 55台 1回/年 |  | 1 | 式
２階厨房排気設備清掃 | 排気設備清掃 1回/年 |  | 1 | 回
自動制御機器保守点検 | 中央監視装置 4回/年 |  | 1 | 式
〃 | ﾛｰｶﾙ機器 対象機器1278器 4回/年 |  | 4 | 回
エネルギーマネージメント業務 |  |  | 1 | 式
小計
諸経費
業務価格
月当たり業務価格（千円未満切捨て）
消費税及び地方消費税（10％）
設計月額委託料（税込み）
添付２