別添２　（法90条の３）

| 安全計画書（工事計画書） | Ⅲ 基本的な施工計画 |
| --- | --- |
| Ⅰ 工事計画概要 | １．工事施工手順の概要（概念図） |  |
| １．工事名称 |  |  |
| ２．工事場所 |  |  |
| ３．工事種別 |  |  |
| ４．建物概要 | イ用途 |  | ロ構造 |  |  |
|  | ハ高さ | 軒の高さ 最高の高さ |  |
|  | ニ階数 | 地上 階・地下 階・塔屋 階 |  |
|  | ホ建築 面積 | ㎡ | へ延べ 面積 | ㎡ |  |
| ５．昇降機・ 建築設備又は 工作物の概要 |  |  |
|  |  | ２．工事区画の位置及び 構 造 | 別途図面に（工事区画の位置は朱線で）表示 |
| Ⅱ 使用部分（（ ）内は仮使用承認申請部分） | ３．工事工程 | 別途工事工程表に表示 |
| １．使用部分 | 別途図面に黄緑色斜線で表示（黄緑色部分） | ４．工事用資材等の搬出入及びその管理方法 |  |
| ２．用途 | （ ） | ３．使用部分面積 | 概ね ㎡ （ ㎡） |  |
| （注意） |  |

| Ⅳ 工事により機能の確保に支障を生じる避難施設等、その他の安全施設及びその代替措置等 |
| --- |
|  | 種類 | 箇所 | 工事期間及び時間 | 代替措置の概要 | 管理の方法 |
| １． 避難施設等 | イ 廊下その他の通路 ロ 直通階段等 ハ 地下道等 二 スプリンクラー設備等 ホ 排煙設備 へ 非常用の照明装置 ト 非常用の昇降機 チ 防火区画 |  |  |  |  |
| ２． その他の安全施設等 | イ 消防用設備等 （1に含まれるものを除く。） ロ 非常用の進入口 ハ その他 |  |  |  |  |
| Ⅴ 出火危険防止（火災発生のおそれのあるものに限る。） |
|  | 種類 | 集積又は設置方法 | 管理の方法 |
| １ 火気使用 |  |  |  |
| ２ 危険物等 | イ 危 険 物 |  |  |
|  | ロ 可燃性工事用資材 |  |  |
| ３ 機械器具 |  |  |  |
| Ⅵ 防火管理体制 | １ 火 災 予 防 対 策 | イ 工事部分の対策 及び組織 |  | ２ 災害発生時の対策及び自衛消防組織 |  |
|  |  | ロ 使用部分の対策 及び組織 |  |  |  |
|  | 使用部分と ３ 工事部分の 相互の連絡 体制 |  |
|  | ４ 教育訓練の 実施状況 |  |