## はじめに
許可申請様式計算シート
計算シートを用いて，特定都市河川浸水被害対策法の規定に基づく， 雨水浸透阻害行為許可申請書の様式－Ａ～様式－Ｆを作成します。
様式の内容は以下の通りです。
様式－A ： 現況土地利用区分面積集計表（行為前）
様式－B ： 土地利用別面積集計表
様式－E ： 雨水浸透阻害行為前後の雨水流出量の最大値
様式－F ： 政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類
（様式－A～B：事前相談に必要な書類，様式－A～Ｆ：許可申請に必要な書類）
様式－A～Fには，例として以下の条件で数値が入力してあります。
入力が必要な項目を赤字で示しておりますので，該当する箇所に数値を記入してください。
（※数値を入力すると自動計算されます。）
～計算シートの詳しい使用方法については，次ページの「使用方法」をご覧ください～
条件（例示）↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
|  |  | 行為前 | [5 empty] | 行為後
|  | エリアNo.5 林地:5,000m2 |  |  |  |  | エリアNo.1 林地:700m2 |  | エリアNo.6 宅地:875m2 | エリアNo.2 宅地:1,415m2 道路:260m2 | エリアNo.1 宅地:1,025m2 道路:200m2
[7 empty] | エリアNo.3 宅地:700m2 | エリアNo.2 原野:800m2
エリアNo.5 宅地:925m2 道路:110m2
エリアNo.3 道路:160m2 駐車場:1,950m2
[7 empty] | エリアNo.4 果樹園:800m2 |  | エリアNo.4 宅地:960m2 道路:120m2
開発面積 ： 8,000㎡
|  |  |  | 行 為 前 ： |  | 林地 5,700m2（流出係数0.2）
宅地 700m2（流出係数0.9）
原野 800m2（流出係数0.2）
果樹園 800m2（流出係数0.2）
|  |  |  | 行 為 後 ： |  | 宅地 5,200m2（流出係数0.9）
道路 850m2（流出係数0.9）
駐車場 1,950m2（流出係数0.95）

## 使用方法
使 用 方 法
|  | 作業手順 |  |  |  | 作業フロー（目的）
1 | 判別法を参考に、様式－Aに行為前の現況土地利用別面積を入力します。（赤字該当項目） |  |  |  | 行為前の現況土地利用別面積を確認
2 | 判別法を参考に、様式－Bに行為後の計画土地利用別面積を入力します。（赤字該当項目） |  |  |  | 行為後の計画土地利用別面積を確認
3 | 上記１．２．の結果から、行為前後の土地利用集計により、阻害行為対象面積が様式－Bに 自動算出されます。（入力の必要なし） 算出結果（様式－B：③欄の合計）より、雨水浸透阻害行為許可の対象となるか確認します。 阻害行為対象面積が1,000㎡を超えていれば雨水浸透阻害行為許可の対象となります。
雨水浸透阻害行為許可の対象となるか判定
4 | 様式－Bに雨水浸透阻害行為前後の平均流出係数が自動算出されます。（入力の必要なし） |  |  |  | 行為前後の平均流出係数を算出
5 | 様式－Eに雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量が自動算出されます。（入力の必要なし） |  |  |  | 行為前後の最大雨水流出量を算出
6 | 『調整池容量計算システム』を使用して雨水浸透貯留施設の能力を算出し、必要対策量を上回っているか確認します。（詳しくは様式－F作成要領をご覧ください。） 『調整池容量計算システム』の算出結果を様式－Fに記入します。
流出抑制施設の能力が必要対策量以上であるか判定
事前相談
許可申請

## 判別法
考え方
●特定都市河川流域において，1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為を行う場合は，許可を受けなければなりません。
●雨水浸透阻害行為とは，雨水の流出量を現状より悪化させる行為（行為前後で雨水流出量が増加する行為）をいいます。行為後においても，行為前より雨水流出量を増加させないように抑制するという「現状非悪化」が基本的な考え方です。
●現況及び計画の土地利用形態は，図面・写真により，実際の利用形態から判断します。
土地利用の判別
| 土地利用の形態 | 定 義 | 留 意 事 項
宅 地 等 に 該 当 す る 土 地 | ① 宅地 | 宅地は，次に掲げる建物（工作物を含む）の用に供するための土地をいう。 (A)現況において，建物の用に供している土地 (B)過去において，建物の用に供している土地 | 宅地は，建物の屋根面積のほかに，庭等も含めた一団をもって宅地とする。
| ② 池沼 | 常時，又は一時的に水面を有する池沼をいう。 | 池沼の範囲は，池沼を形成する連続した斜面，壁面（直接流出となるエリア）の頂上までの範囲及び貯留に供する土提等がある場合は，それら施設敷地一体を含めた範囲とする。
| ③ 水路 | 常時，又は一時的に水面を有する池沼をいう。 | 水路の範囲は，水路を形成する連続した斜面，壁面（直接流出となるエリア）の頂上までの範囲とする。
| ④ ため池 | 常時，又は一時的に水面を有するため池をいう。 | ため池の範囲は，ため池を形成する連続した斜面，壁面（直接流出となるエリア）の頂上までの範囲及び貯留に供する土提等がある場合はそれら施設敷地一体を含めた範囲とする。
| ⑤⑥ 道路 | 一般の交通の用に供する道路をいう。道路法（昭和２７年法律第１８０号）に規定する道路かどうかは問わない。 未舗装でも，一般の交通の用に供していれば道路とする。 | 道路の範囲は，路肩から路肩までの範囲のほか，歩道，植樹帯，道路付帯施設が含まれる。 法面は区分し整理する。
| ⑦⑧ 鉄道道路 | 鉄道道路とは鉄道の敷地のうち，線路の敷地の範囲（高架の鉄道を含む）をいう。 操車場は鉄道道路に含まれない。 | 法面は区分し整理する。
| ⑨⑩ 飛行場 | 飛行場は，空港・ヘリポート等（飛行場の外に設置された航空保安施設の敷地を含む）をいう。 | 法面は区分し整理する。
土地利用の判別
| 土地利用の形態 | 定 義 | 留 意 事 項
舗装された土地 | ⑪ 不浸透性材料により舗装された土地（法面を除く） | コンクリート等の不浸透性の材料で覆われた土地（法面は含まず）をいう。
| ⑫ 不浸透性材料により覆われた法面 | コンクリート等の不浸透性の材料で覆われた法面をいう。
その他土地からの流出雨水量を増加させる おそれのある行為に係る土地 | ⑬ ゴルフ場（雨水を排水するための排水施設を伴うものに限る） | ゴルフ場の敷地すべてではなく，当該排水施設の集水範囲の対象となる区域の土地をいう。 | 「雨水を排水するための排水施設」がない場合は，この区分の対象とならない。敷地のうち，排水施設に集水される範囲が対象となる。
| ⑭ 運動場，又はその他これに類する施設（雨水を排水するための排水施設を伴うものに限る） | 運動場の敷地すべてではなく，排水施設の集水範囲の対象となる区域の土地をいう。 | 「雨水を排水するための排水施設」がない場合は，この区分の対象とならない。敷地のうち，排水施設に集水される範囲が対象となる。
| ⑮ ローラー，又はその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 建築物が建築できる程度，又は通常車両等が容易に走行できる程度に締め固められた土地（排水施設が設置されたゴルフ場，運動場等を除く）をいう。 施工段階で締め固められた土地であっても，耕起が行われることによって通常車両等が容易に走行できる程度までは締め固められていない状態のものは，締め固められた土地に該当しない。
上記に揚げる土地以外の土地 | ⑯ 山地 | 平均勾配が１０％以上の土地（山地，林地，原野）をいう。 | 平均勾配の設定は，エリア内の地形図で一つの斜面を構成するエリアを設定し，次にその斜面の最大標高と最小標高を直線で結ぶ平均勾配を算出し，判断する。 他の区分（①～⑮，⑰，⑱）以外の土地で，平均勾配１０％以上の土地をいう。
| ⑰ 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 人工的に造成され，植生に覆われた法面をいう。
| ⑱ 林地，耕地，原野，ローラー，又はその他これに類する建設機械を用いて締め固められていない土地 | 平均勾配が１０％未満で，一体的に林，又は草地等を形成している土地（山地，林地，原野）をいう。 | 平均勾配の設定は，エリア内の地形図で一つの斜面を構成するエリアを設定し，次にその斜面の最大標高と最小標高を直線で結ぶ平均勾配を算出し，判断する。 他の区分（①～⑮，⑰，⑱）以外の土地で，平均勾配１０％未満の土地をいう。
耕作の目的に供される土地（水田〈灌漑中であるか否かを問わない〉を含む）をいう。

## 様式－A
現況土地利用区分面積集計表（行為前） | [23 empty] | 様式－A
エリアNo | 宅地等 | [15 empty] | 舗装された土地 |  | その他土地からの流出雨水量を増加させるおそれのある行為に係る土地 |  |  | 左記以外の土地
| 宅地 | 池沼 | 水路 | ため池 | 道路（法面を有しないものに限る。） | 道路（法面を有するものに限る。） |  |  | 鉄道線路（法面を有しないものに限る。） | 鉄道線路（法面を有するものに限る。） |  |  | 飛行場（法面を有しないものに限る。） | 飛行場（法面を有するものに限る。） |  |  | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた土地（法面を除く） | コンクリート等の不浸透性の材料により覆われた法面 | ゴルフ場（雨水を排除するための排水施設を伴うもの） | 運動場その他これに類する施設（雨水を排除するための排水施設を伴うものに限る） | ローラーその他これに類する建設機械を用いて締め固められた土地 | 山地 | 人工的に造成された植生に覆われた法面 | 林地，耕地，原野その他ローラーその他これに類する建設機械を用いていない土地
[6 empty] | 不浸透法面 | 植生法面 | 左記以外の土地 |  | 不浸透法面 | 植生法面 | 左記以外の土地 |  | 不浸透法面 | 植生法面 | 左記以外の土地
小計１ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
小計２ | 0 | [15 empty] | 0 |  | 0 |  |  | 0
合 計 | 0
（単位：m2）

## 様式ーB
（様式B）
土地利用別面積集計表 |  |  |  | エラーチェック→ | 計画土地利用面積が正しく入力されていないと、ここにエラーメッセージがでます
区分 |  | 土地利用の形態の細区分 |  | ①現況土地 利用面積（m2) | ②計画土地利用面積（m2) 上段：現況が１号及び2号関連 中段：現況が3号関連 下段：現況が1～3号関連以外 | ③雨水浸透阻害行為 の該当面積(m2) 1･2号関連：②の中段+下段 3号関連 ：②の下段 | 流出係数 | 行為前 集水面積 （ｈａ） | 行為後 集水面積 （ｈａ）
宅 地 等 に 該 当 す る 土 地 | 第 １ 号 関 連 | 宅地 |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
|  | 池沼 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 水路 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | ため池 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
|  | 道路 （法面を有しないものに限る。） |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
|  | 道路 （法面を有するもの に限る。） | 不浸透法面 (流出係数=1.00) | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | 植生法面 (流出係数=0.40) | 0 |  | 0
|  |  | 上記以外の土地 (流出係数=0.90) | 0 |  | 0
|  | 鉄道道路 （法面を有しないものに限る。） |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
|  | 鉄道道路 （法面を有するもの に限る。） | 不浸透法面 (流出係数=1.00) | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | 植生法面 (流出係数=0.40) | 0 |  | 0
|  |  | 上記以外の土地 (流出係数=0.90) | 0 |  | 0
|  | 飛行場 （法面を有しないものに限る。） |  | 0 |  | 0 | 0.9 | 0 | 0
|  | 飛行場 （法面を有するもの に限る。） | 不浸透法面 (流出係数=1.00) | 0 |  | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
|  |  | 植生法面 (流出係数=0.40) | 0 |  | 0
|  |  | 上記以外の土地 (流出係数=0.90) | 0 |  | 0
宅 地 等 以 外 の 土 地 | 第 ２ 号 関 連 | コンクリート等の不浸透性材料に より舗装された土地 （法面を除く。） |  | 0 |  | 0 | 0.95 | 0 | 0
|  | コンクリート等の不浸透性材料に より覆われた法面 |  | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0
| 第 ３ 号 関 連 | ゴルフ場 （雨水を排除するための排水施設 を伴うものに限る） |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | 運動場その他これに類する施設 （雨水を排除するための排水施設 を伴うものに限る） |  | 0 |  | 0 | 0.8 | 0 | 0
|  | ローラーその他これに類する建設 機械を用いて締め固められた土地 |  | 0 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0
|  | 山地 |  | 0 |  |  | 0.3 | 0 | 0
|  | 人工的に造成され植生に覆われた 法面 |  | 0 |  |  | 0.4 | 0 | 0
|  | 林地、耕地、原野、その他ローラー その他これらに類する建設機械を 用いて締め固められていない土地 |  | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
合成流出係数 | [5 empty] | ↑ 上記面積が1000m2以上 の場合、許可申請対象
上記第１号から第３号に
掲げる土地以外の土地

## 様式－E
様式－E
雨水浸透阻害行為前後の最大雨水流出量
合理式 |  | Ｑ＝１/360・ｆ・ｒ・Ａ
Q ：流量（m3/s）
f ：流出係数 （様式－Bより）
r ：最大降雨強度(10分間）（mm/h）
A ：集水面積（ha）（様式－Bより）
① 行為前の最大雨水流出量
| Q＝ | 360 |  | 119.021 | 0 | ＝ | #VALUE! | m3/s
② 行為後の最大雨水流出量
| Q＝ | 360 |  | 119.021 | 0 | ＝ | #VALUE! | m3/s
よって，
| #VALUE! |  | m3/s － | #VALUE! | m3/s | ＝ | #VALUE! | m3/s
| #VALUE! |  | m3/s分をカットする対策が必要

## （様式－F作成要領）
（様式－F作成要領）
様式－Fでは，雨水貯留浸透施設の対策規模を設定し，行為後のピーク流量が 行為前の流出雨水量の最大値を超えないか確認することを目的としています。
「調整池容量システム（エクセル）」を用いて様式－Fを作成します。
「調整池容量システム（エクセル）」の使用方法は、福岡県河川課ページ掲載の「調整池容量システム（エクセル）」，「ユーザーマニュアル（PDF）」,「特定都市河川浸水被害対策法における雨水浸透阻害行為の許可申請ガイド（PDF）」を参照してください。

## 様式ーF
政令第９条第１項に規定する技術的基準に適合することを証する書類 | [14 empty] | 様式－F
流出抑制施設諸元
調整池諸元 |  |  |  |  | 浸透施設諸元 | [6 empty] | 空隙貯留量諸元
放流口径（2段オリフィスの場合は，上・下段の雨諸元を記載） |  |  |  |  | 浸透能力 | 0 | m3/s |  |  |  |  | 空隙貯留量 | 0 | m3
|  | 下段 | 上段（２段オリフィスの場合）
放流口形状 | 形状 |  |  |  | 【浸透マス】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/個） |  | 設置数量 （個） | 影響係数 |  |  | 【浸透マス】 1個あたり | ます部 | 砕石部
| 直径 |  |  |  |  | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3） |  | 体積 （ｍ3） | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
| 高さ | [7 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
| 幅 |  |  |  | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
管底位置（池底から） |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[5 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
調整池諸元 |  | ポンプ諸元(ポンプ排水を用いた場合) |  |  | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
Ｈ | Ｖ | Ｈ | Q |  | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
[5 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
[5 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[5 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[5 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[5 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
[5 empty] | 【浸透トレンチ】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/m） |  | 設置数量 （ｍ） | 影響係数 |  |  | 【浸透トレンチ】 1mあたり | 浸透管部 | 砕石部
[6 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3） |  | 体積 （ｍ3） | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[9 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
[5 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[5 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
[5 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
[5 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
[5 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
[5 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[5 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[5 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[5 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
[5 empty] | 【透水性舗装】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/㎡） |  | 設置数量 （㎡） | 影響係数 |  |  | 【透水性塗装】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[6 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[9 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 1
[5 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 2
[5 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 3
[5 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 4
[5 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 5
[5 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 6
[5 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 7
[5 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 8
[5 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 9
[5 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.5 | 1 | 10
[5 empty] | 【その他】 | 単位設計浸透能（ｍ3/ｈｒ/単位） |  | 設置数量 （単位） | 影響係数 |  |  | 【その他】 | 体積 （ｍ3） | 空隙率 （％）
[6 empty] | 比浸透量（㎡） | 飽和透水係数 （m/hr） |  | （1） | （2） | （3）
[9 empty] | 内容（１） | 内容（２） | 内容（３）
[5 empty] | 1 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 1
[5 empty] | 2 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 2
[5 empty] | 3 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 3
[5 empty] | 4 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 4
[5 empty] | 5 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 5
[5 empty] | 6 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 6
[5 empty] | 7 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 7
[5 empty] | 8 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 8
[5 empty] | 9 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 9
[5 empty] | 10 |  |  |  | 0.9 | 0.9 | 1 | 10
調節計算結果
| 最大流入量（行為後） |  | m3/s
| 最大放流量 |  | m3/s | ＜ | 許容放流量 |  | m3/s