## 必要書類
準備書類等
準備書類等 | 分類・内容
建築図面 | 竣工図（なければ設計図） 床面積求積図、立面図、詳細断面図、仕上表、建具表、建具図
機械図面 | 竣工図（なければ設計図） 空調、換気、給湯の機器表、配置図、系統図
電気図面 | 竣工図（なければ設計図） 照明の機器表、配置図、電気系統図
構造計算書 | ※用意できた施設のみ
エレベーター | 仕様書
太陽光発電 | 仕様書
コージェネレーション | 仕様書
風力発電 | 仕様書
施設エネルギー使用量 | 直近３ヵ年分 電気、ガス、その他燃料、水

## 照明
照明器具リスト
建物名称 | 階 | 管理 番号 | 部屋名称 |  | 照明器具種類 | 設置 台数 （台） | 消費 電力 （w/台） | 消費 電力 トータル | 使用 時間 （ｈ/年） | LED | 照明制御等 |  |  |  | 備考
|  |  |  | 図面表記 | [5 empty] | 更新 | 調光 機能 | 人感 センサ | 照度 センサ | その他
筑邦市民センター | 1階 |  | ポーチ | H18 | FUL18ﾂｲﾝ2 | 5 | 10 | 50 | 1800 | ○ | [5 empty] | A45 | 59 | HF45W*2
|  |  | 掲示板 | C41W | FL40W*1 | 1 | 43 | 43 | 1800 | × | [5 empty] | B21 | 15 | FL20W*1
|  |  | 風除室 | H18 | FUL18ﾂｲﾝ2 | 2 | 10 | 20 | 1800 | ○ | [5 empty] | B22 | 29 | FL20W*2
|  |  | 風除室 | N13 | JD13W | 1 | 7 | 7 | 1800 | ○ | [5 empty] | B41 | 29 | FL40W*1
|  |  | 待合ロビー | L21 | FL20W*1 BT | 1 | 12 | 12 | 1800 | ○ | [5 empty] | B42 | 56 | FL40W*2
|  |  | 待合ロビー | M21 | FL20W*1 BT | 1 | 12 | 12 | 1800 | ○ | [5 empty] | C21 | 15 | FL20W*1
|  |  | 待合ロビー | I300 | MF400Ｗ | 5 | 220 | 1100 | 1800 | ○ | [5 empty] | C41 | 29 | FL40W*1
|  |  | 待合ロビー | N30 | JD30W | 2 | 17 | 34 | 1800 | ○ | [5 empty] | C41W | 43 | FL40W*1
|  |  | 待合ロビー | C41 | FL40W*1 | 1 | 29 | 29 | 1800 | ○ | [5 empty] | D55 | 93 | FPL55W*4
|  |  | 待合ロビー | D55 | FPL55W*4 | 5 | 93 | 465 | 1800 | ○ | [5 empty] | E22 | 29 | FL20W*2
|  |  | トイレ・洗面 | G18 | FUL18ﾂｲﾝ2 | 7 | 9.7 | 67.9 | 1800 | ○ |  | ○ |  |  |  | F21 | 22 | FL20W*1
|  |  | トイレ・洗面 | J25 | IL25W*2 | 1 | 55 | 55 | 1800 | × | [5 empty] | G18 | 9.7 | FUL18ﾂｲﾝ2
|  |  | トイレ・洗面 | C21 | FL20W*1 | 2 | 15 | 30 | 1800 | ○ | [5 empty] | H18 | 10 | FUL18ﾂｲﾝ2
|  |  | 会議室 | A45 | HF45W*2 | 4 | 59 | 236 | 1800 | ○ | [5 empty] | I300 | 220 | MF400Ｗ
|  |  | 更衣室（男 | B22 | FL20W*2 | 2 | 29 | 58 | 1800 | ○ | [5 empty] | J25 | 55 | IL25W*2
|  |  | 更衣室（女 | B22 | FL20W*2 | 2 | 29 | 58 | 1800 | ○ | [5 empty] | K200 | 230 | HF200W
|  |  | 休憩室 | B42 | FL40W*2 | 2 | 56 | 112 | 1800 | ○ | [5 empty] | L21 | 12 | FL20W*1 BT
|  |  | 休憩室 | F21 | FL20W*1 | 1 | 22 | 22 | 1800 | × | [5 empty] | M21 | 12 | FL20W*1 BT
|  |  | 事務室 | A45 | HF45W*2 | 27 | 59 | 1593 | 1800 | ○ | [5 empty] | N13 | 7 | JD13W
|  |  | テラス | H18 | FUL18ﾂｲﾝ2 | 2 | 10 | 20 | 1800 | ○ | [5 empty] | N30 | 17 | JD30W
|  |  | ヘルパー作業室 | B42 | FL40W*2 | 4 | 56 | 224 | 1800 | ○
|  |  | ヘルパー作業室 | F21 | FL20W*1 | 4 | 22 | 88 | 1800 | ×
|  |  | 相談室 | A45 | HF45W*2 | 1 | 59 | 59 | 1800 | ○
|  |  | 倉庫 | B41 | FL40W*1 | 1 | 42 | 42 | 1800 | ×
|  |  | 機械室 | B21 | FL20W*1 | 1 | 22 | 22 | 1800 | ×
|  |  | CDコーナー | B21 | FL20W*1 | 1 | 15 | 15 | 1800 | ×
|  |  | CDコーナー | E22 | FL20W*2 | 1 | 45 | 45 | 1800 | ×
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800 | [8 empty] | 5
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
[5 empty] | #N/A |  | #N/A | #N/A | 1800
|  |  | ロビー | HF45W-1

## 空調（室外機）
空調設備（室外機）リスト
建物名称 | 階 | 管理 番号 | 部屋名称 | 空調種類 | 型番 | メーカー | 設置 台数 （台） | 空調能力 |  | 消費電力 |  | 燃料消費量 |  |  | 運転時間 |  | 備考
[8 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 種類 | 冷房 | 暖房
[8 empty] | （kw） | （kw） | （kw） | （kw） |  |  | 単位
筑邦市民センター | 屋上 | RB20 |  | ビル用マルチ | RQYP224B | ダイキン | 1 | 22.4 | 25 | 5.24 | 6.33 |  |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 屋上 | RB25-1 |  | ビル用マルチ | RQYB280B | ダイキン | 1 | 28 | 31.5 | 8.06 | 8.85 |  |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 屋上 | RB25-2 |  | ビル用マルチ | RQYB280B | ダイキン | 1 | 28 | 31.5 | 8.06 | 8.85 |  |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 屋上 | RA | 授乳室 | 電気式パッケージ | RZZP40BBV | ダイキン | 1 | 3.6 | 4 | [5 empty] | 1000 | 800

## 空調（室内機）
空調設備（室内機）リスト
建物名称 | 階 | 管理 番号 | 部屋名称 | 室内機種類 | 室外機 管理番号 | 設置 台数 （台） | 空調能力 |  | 消費電力 |  | 運転時間 |  | 特殊 要因 | 備考
[7 empty] | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房 | 冷房 | 暖房
[7 empty] | （kw） | （kw） | （kw） | （kw）
筑邦市民センター | 1階 | RB100CCM | 情報コーナー | 天井カセット（４方向） | RB20 | 1 | 11.6279 | 13.0233 |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 1階 | RB63CCD | ロビー | 天井カセット（４方向） | RB25-2 | 2 | 7.3256 | 8.2558 |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 1階 | RB50CCD | 事務室 | 天井カセット（２方向） | RB20 | 2 | 5.814 | 6.5116 |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 1階 | RB50CCD | 事務室 | 天井カセット（２方向） | RB25-2 | 3 | 5.814 | 6.5116 |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 1階 | RB80CCM | ヘルパー室 | 天井カセット（４方向） | RB25-1 | 1 | 9.3023 | 10.4651 |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 1階 | RB32CCM | 相談室 | 天井カセット（1方向） | RB25-1 | 1 | 3.6628 | 4.1279 |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 1階 | RB80CCM | 会議室 | 天井カセット（４方向） | RB25-1 | 1 | 9.3023 | 10.4651 |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 1階 | RB50CCM | 休憩室 | 天井カセット（４方向） | RB25-1 | 1 | 5.814 | 6.5116 |  |  | 1000 | 800
筑邦市民センター | 1階 |  | 授乳室 | 壁掛型 | RA | 1 | 3.6 | 4 |  |  | 1000 | 800

## 換気
換気設備
建物名称 | 階 | 管理 番号 | 部屋名称 | 換気扇種類 | 換気扇型番 | 設置 台数 （台） | 消費 電力 （kw） | 換気量 （m3/h） | 運転 時間 （h/年） | 付加機能 |  |  | 備考
[10 empty] | CO2 センサ | 人感 センサ | その他
筑邦市民センター | 1階 | FDi23 | 事務室 | 天井扇 | 低騒音インテリア | 1 | 105 | 600
筑邦市民センター | 1階 | FDi23 | 情報コーナー | 天井扇 | 低騒音インテリア | 1 | 105 | 600
筑邦市民センター | 1階 | FDi20 | ヘルパー室 | 天井扇 | 低騒音インテリア | 1 | 50.5 | 384
筑邦市民センター | 1階 | FDi15 | 相談室 | 天井扇 | 低騒音インテリア | 1 | 18.5 | 141
筑邦市民センター | 1階 | FD23 | 授乳室 | 天井扇 | 低騒音 金属製 | 1 | 100.5 | 600
筑邦市民センター | 1階 | FD20 | 授乳室 | 天井扇 | 低騒音 金属製 | 1 | 50.5 | 402
筑邦市民センター | 1階 | FD20 | 多目的便所 | 天井扇 | 低騒音 金属製 | 1 | 50.5 | 402
筑邦市民センター | 1階 | FD18 | 男子便所 | 天井扇 | 低騒音 金属製 | 1 | 20.5 | 270
筑邦市民センター | 1階 | FD18 | 女子便所 | 天井扇 | 低騒音 金属製 | 1 | 20.5 | 270
筑邦市民センター | 1階 | FD15 | 倉庫 | 天井扇 | 低騒音 金属製 | 1 | 18.5 | 141
筑邦市民センター | 1階 | V | ヘルパー室 | 換気扇 | 金属製 | 1 | 480 | 19
筑邦市民センター | 1階 | RF | 休憩室 | レンジフード | 深形 標準型 | 1 | 450 | 36.5
筑邦市民センター | 1階 | FDi20 | 休憩室 | 天井扇 | 低騒音インテリア | 1 | 50.5 | 384
筑邦市民センター | 1階 | FD15 | 女子更衣室 | 天井扇 | 低騒音 金属製 | 1 | 18.5 | 141
筑邦市民センター | 1階 | FDi23 | 会議室 | 天井扇 | 低騒音インテリア | 1 | 105 | 600

## ポンプ
ポンプ類リスト
建物名称 | 階 | 管理 番号 | 部屋名称 | ポンプ種類 | 換気扇型番 | 設置 台数 （台） | 消費電力 （kw） | 流量 （m3/h） | 運転時間 （h/年） | 付加機能 |  |  | 備考
[10 empty] | 交互 運転 | イン バーター | 台数 制御

## 給湯
給湯器リスト
建物名称 | 階 | 管理 番号 | 部屋名称 | 給湯器種類 | 給湯器型番 | 設置 台数 （台） | 給湯能力 （kw） | 燃料 |  | 運転時間 （h/年） | 付加機能 |  | 備考
[8 empty] | 燃料 消費量 | 種類 |  | 台数制御 | その他
単位
筑邦市民センター | 1階 |  |  | 小型電気温水器 | REW06A1E1S | 1