## R6放射線
【立入検査時に準備していただきたい放射線関係帳簿・書類等】
１ 放射線業務従事者等の管理に関する書類
電離放射線健康診断個人票
電離放射線健康診断結果報告書 | 労働基準監督署報告書の控え
個人ばく線量測定結果報告書 | ガラスバッジ等の報告書、ポケット線量計等測定記録
一時立入者被ばく線量測定記録 | 立入時間及び被ばく線量の測定記録
２ 放射線の漏洩線量測定に関する書類
放射線漏洩線量測定結果の記録 | エックス線診察室、放射線使用室（ＲＩを除く）、貯蔵・廃棄施設、放射線治療病室、管理区域の境界、院内の人が居住する区域、病院の敷地の境界における測定結果
３ ＲＩ検査（陽電子断層撮影ＲＩ検査を含む）関係に関する書類
ＲＩ汚染の状況に関する測定の記録 | ＲＩ（陽電子断層撮影ＲＩ）使用室、ＲＩ（陽電子断層撮影ＲＩ）関係放射線病室、排水（気）設備の排水（気）口、排水（気）監視設備のある場所、管理区域の境界
表面汚染の測定の記録
核医学施設排気・排水中の濃度測定記録 | 監視システム等のプリントアウトしたもの等
ＲＩ管理台帳 | 入手、使用、廃棄の記録
ＲＩ廃棄物受取書 | アイソトープ協会発行の受取書
排気フィルター交換記録 | 最終交換日・交換内容がわかるもの
吸収補正用線源に係る記録 | 入手・使用・廃棄及び測定等の管理記録
４ 放射線治療関係に関する書類
装置の使用記録 | 使用時間が把握できるもの
出力測定記録 | 治療用エックス線装置、診療用高エネ装置、診療用放射線照射装置（モニタ校正・放射線量測定）
放射線治療計画システムの品質管理記録 | 保守点検記録、精度管理関係書類
密封小線源の受入・保管・廃棄の記録 | コバルト、イリジウム、セシウム等
放射線医薬品による治療患者退出記録 | 治療実施施設のみ （投与量・退出日時・退出時に測定した線量率等）
５ その他
各放射線装置に係る照射録 | 過去１年分（※電子署名の場合は運用方法の確認でも可）
放射線測定器校正の記録 | サーベイメータ等
一時的管理区域設定記録 | 移動型ＣＴ使用した場合など
医療事故防止マニュアル | 放射線部門で策定している場合
院内感染対策マニュアル | 放射線部門で策定している場合
医薬品業務手順書 | 放射線部門で策定している場合
緊急連絡体制連絡網等 | 放射線事故発生等にかかるもの
新規放射線装置導入時の研修の記録
放射線機器保守点検（修理）の記録