診療用放射線に係る安全管理体制に関する調査票【１／２】

【調査結果の欄の記入要領】

各項目について、適の場合は○、不適の場合は×、非対象の場合は－を記載すること。

また、□のある項目については、該当の□に印（例：■or☑）をつけること。

| 医療機関名 |  |  | 記入者名 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 調 査 日 | 年 月 日 |
| 調 査 事 項 |  | 調査結果 ○・×・－ |  | 参 考 事 項 |
| １ 診療用放射線の利用に係る安全な管理のための責任者（医療放射線安全管理責任者）の配置について |  |  |  |  |
| ①医療放射線安全管理責任者を配置しているか。 |  |  |  | 【根拠法令】 医療法第６条の１２ 医療法施行規則第１条の１１第２項第３号の２ ※医療放射線安全管理責任者は、診療用放射線の安全管理に関する十分な知識を有する常勤職員であること。 |
| ②医療放射線安全管理責任者は、以下のいずれかの資格を有しているか。 □医師 □歯科医師 □診療放射線技師 |  |  |  |  |
| ③医療放射線安全管理責任者は、常勤の職員か。 |  |  |  |  |
| ２ 診療用放射線に係る安全利用のための指針について |  |  |  |  |
| ①診療用放射線に係る安全利用のための指針が策定されているか。 |  |  |  | 【根拠法令】 医療法第６条の１２ 医療法施行規則第１条の１１第２項第３号の２ ※診療用放射線の安全管理に関する基本的考え方として次の内容を指針に記載する。 ・放射線防護の原則（「正当化」、「防護の最適化」、「線量限度の適用」）及び被ばくの３区分について ・医療被ばくに関する放射線防護の原則について ・医療被ばくに関する医学的手法の正当化及び放射線防護の最適化について ※⑥線量管理及び⑦線量記録の実施に係る記録する内容について、別紙等において記載し管理する場合は、その旨についても指針に記載すること。 ※⑧の事例発生時の対応に関する基本方針として、次の項目について指針に記載すること。 ・医療機器における報告体制 ・有害事例等と医療被ばくの関連性の検証 ・改善・再発防止のための方策の実施 ※⑨の情報の共有に関する基本方針として、次の内容を指針に記載すること。 ・放射線診療を受ける者に対する説明の対応者 ・放射線診療を受ける者に対する診療実施前の説明方針 ・放射線診療を受ける者から診療実施後に説明を求められた場合などの対応方針 |
| 【参考】 ②指針の策定年月日（ 年 月 日） |  |  |  |  |
| 【参考】 ③指針の変更年月日（ 年 月 日） |  |  |  |  |
| ④診療用放射線の安全管理に関する基本的な考え方が文書化されているか。 |  |  |  |  |
| ⑤放射線診療に従事する者に対する診療放射線の利用に係る安全な管理のための研修に関する基本方針が文書化されているか。 |  |  |  |  |
| ⑥線量管理及び線量記録の対象となる放射線診療機器等が記載されているか。 |  |  |  |  |
| ⑦線量管理の実施に係る記録する内容が文書化されているか。 |  |  |  |  |
| ⑧線量記録の実施に係る記録する内容が文書化されているか。 |  |  |  |  |
| ⑨放射線の過剰被ばくその他の放射線診療に関する有害事例等の事例発生時の対応に関する基本方針が文書化されているか。 |  |  |  |  |
| ⑩医療従事者と患者（放射線診療を受ける者）との間の情報の共有に関する基本方針（患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む。）が文書化されているか。 |  |  |  |  |
| ⑪患者（放射線診療を受ける者）から説明を求められた場合及び有害事例等が確認できた場合の対応方針が文書化されているか。 |  |  |  |  |

診療用放射線に係る安全管理体制に関する調査票【２／２】

| 調 査 事 項 | 調査結果 ○・×・－ | 参 考 事 項 |
| --- | --- | --- |
| ３ 放射線診療に従事する者に対する診療放射線の利用に係る安全な管理のための研修について |  |  |
| ①放射線診療に従事する者に対する診療放射線の利用に係る安全な管理に関する内容について、年１回以上開催されているか。（外部研修受講でも可） |  | 【根拠法令】 医療法第６条の１２ 医療法施行規則第１条の１１第２項第３号の２ ※診療放射線に係る安全管理を行うためには、放射線診療に関連する業務に従事する者が、その業務の内容に応じて従事者ごとに必要な放射線の安全管理に関する知識を習得することが必要である。 ※研修対象者は、医師、歯科医師、診療放射線技師等の放射線診療の正当化又は患者の被ばく医療の防護の最適化に付随する業務に従事する者。（研修対象者と研修項目は別表参照） （注）職員研修の記録内容 ・開催又は受講日時 ・受講者 ・研修項目等 |
| ②研修内容には、研修対象者の職種に応じた研修項目が含まれているか。 |  |  |
| 【参考】 ③職員研修の実施について ・他の研修会と併せて実施しているか。 □院内感染対策に係る研修会 □医薬品の安全使用のための研修会 □医療機器の安全使用のための研修会 |  |  |
| 【参考】 ④昨年度の職員研修会の開催回数（ 回） |  |  |
| ⑤職員研修会の実施内容について記録(注)がなされているか。 |  |  |
| 【参考】 ⑥直近の職員研修会の開催年月日 （ 年 月 日） |  |  |
| ４ 被ばく線量の管理及び記録その他の診療用放射線の安全利用を目的とした改善のための方策について |  |  |
| - 被ばく線量管理の対象となる放射線診療機器等については放射線診療機器等ごとに、定期的に管理及び最適化が行われているか。 |  | 【根拠法令】 医療法第６条の１２ 医療法施行規則第１条の１１第２項第３号の２ ※診療用放射線の利用に係る安全な管理に当たっては、関係学会の策定したガイドライン等を参考に、被ばく線量を評価し最適化の検討を行うこと（線量管理）及び放射線診療を受ける者に対する放射線診療機器等の線量を適正に管理するために被ばく線量等を記録しておくこと（線量記録）が必要である。 ※「被ばく線量管理の対象となる放射線診療機器等」については別紙の４参照。 |
| - 被ばく線量記録の対象となる放射線診療機器等については放射線診療機器等ごとに、放射線診療を受ける者の医療被ばくによる線量を記録しているか。 |  |  |
| 【参考】 - 放射線診療を受けた者の被ばく線量が適正に管理されているか。（ガイドライン等を参考に被ばく線量を検証する） |  |  |

【別表】　研修の対象となる従事者の業務範囲と研修内容の関係対応表

|  | 放射線を依頼する医師及び歯科医師 | IVRやＸ線透視・撮影等を行う医師及び歯科医師 | 放射線科等放射線診療に広く従事する医師 医療放射線安全管理責任者 | 診療放射線技師 | 放射線診療を受ける者への説明等を実施する看護師 | 放射性医薬品を取り扱う薬剤師 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医療被ばくの基本的考え方 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 放射線診療の正当化 | 〇 | 〇 | 〇 |  |  |  |
| 放射線診療の防護の最適化 |  | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇 |
| 放射線障害が生じた場合の対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 放射線診療を受ける者への情報提供 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

診療用放射線に係る安全管理体制に関する調査票【別紙】

【参考】用語等の補足

１．医療被ばくについて

次に掲げる３つに分類される。①については、特に放射線診療を受ける者の「医療被ばく」に当たる。

①　放射線診断、放射線治療等の医学的理由により放射線診療を受ける者が受ける被ばくであり、妊娠又は授乳中の放射線診療を受ける者の医療被ばくに伴う胎児又は乳児が受ける被ばくを含むもの。

②　①を受けている者の家族、親しい友人等が、病院、家庭等における当該診療を受ける者の支援、介助等を行うに際して受ける了解済みの被ばく。

③　生物医学的研究等における志願者の被ばく。

２．被ばくの防護の原則について

（１）正当化

放射線被ばくの状況を変化させるようなあらゆる決定について、ベネフィットがリスクを上回るようにすること。

医療被ばくにおいては、放射線診療を受ける者に対する放射線診療がもたらすベネフィットがリスクを上回るようにすること。

（２）防護の最適化

被ばくが生じる可能性、被ばくする者の数及び被ばくする者の個人線量の大きさを、全ての経済的及び社会的要因を考慮に入れながら、合理的に達成できる限り低くすること（as low as reasonably achievable：ALARAの原則）。

医療被ばくにおいては、これを行う具体的手法として診断参考レベルの使用が勧告されている。

（３）線量限度

計画被ばく状況から個人が受ける、超えてはならない実効線量又は等価線量の値。

医療被ばくにおいては、放射線診療を受ける者の被ばくは意図的であり、医学的必要性から線量が設定されるべきであるため、線量限度を一意に定めることは不適切である。

３．放射線の生物学的影響について

（１）組織反応（確定的影響）

しきい線量と線量の増加に伴う反応の重篤度によって特徴付けられる、細胞の傷害。

被ばくした線量がしきい値を超えると、発生するおそれが高くなり、線量が高くなると重篤度が増す。

（２）確率的影響

発生のしきい値がなく、線量の増加に伴って直線的に発生率が増加するような放射線による影響。

悪性疾患及び遺伝的影響が挙げられる。

４．放射線診療を受ける者の被ばく線量の管理及び記録を必要とする放射線診療機器等

①　移動型デジタル式循環器用Ｘ線透視診断装置

②　移動型アナログ式循環器用Ｘ線透視診断装置

③　据置型デジタル式循環器用Ｘ線透視診断装置

④　据置型アナログ式循環器用Ｘ線透視診断装置

⑤　Ｘ線ＣＴ組合せ型循環器Ｘ線診断装置

⑥　全身用Ｘ線ＣＴ診断装置

⑦　Ｘ線ＣＴ組合せ型ポジトロンＣＴ装置

⑧　Ｘ線ＣＴ組合せ型ＳＰＥＣＴ装置

⑨　陽電子断層撮影診療用放射性同位元素

⑩　診療用放射性同位元素

【参考資料】

- 「医療法施行規則の一部を改正する政令の施行等について」厚生労働省医政局長通知（平成31年3月12日付医政発0312第7号）

- 「診療用放射線の安全利用のための指針策定に関するガイドラインについて」厚生労働省医政局地域医療計画課長通知（令和元年10月3日付医政地発第1003第5号）