検体検査の精度の確保に関する調査票【１／３】

（他の医療機関から検体検査を受託する業務（以下、「受託業務」という）を実施する医療機関用）

【調査結果の欄の記入要領】

各項目について、適の場合は○、不適の場合は×、非対象の場合は－を記載すること。

また、□のある項目については、該当の□に印（例：■or☑）をつけること。

| 医療機関名 |  | 記入者名 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 調 査 日 |  |  | 年 月 日 |  |
| 調 査 事 項 |  |  | 調査結果 ○・×・－ |  | 参 考 事 項 |  |
| 検体検査の受託業務を行う施設の管理組織、検体検査の精度の確保について |  |  |  |  |  |  |
| （１）受託業務の責任者として、検査業務に関し相当の経験を有する医師が受託業務を行う場所に置かれているか、又は受託業務の責任者として検査業務に関し相当の経験を有する臨床検査技師が受託業務を行う場所に置かれ、かつ、受託業務を指導監督するための医師（以下「指導監督医」という）を選任しているか。 □受託業務の責任者として医師を配置。 □受託業務の責任者として臨床検査技師を配置し、かつ、指導監督医を選任。 |  |  |  | 【根拠法令】 ・医療法第１５条の２ ・医療法施行規則第９条の８の１～１０ |  |  |
| （２）受託業務の従事者として、医師又は臨床検査技師その他の受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者が必要な数、受託業務を行う場所に配置しているか。 □医師 □臨床検査技師 □受託業務を行うために必要な知識及び技能を有する者 |  |  |  |  |  |  |
| （３）専ら精度管理を職務とする者（以下「精度管理責任者」という）として、医師又は臨床検査技師を有しているか。 □医師 □臨床検査技師 |  |  |  | ※検査業務に関し相当の経験を有し、かつ、精度管理に関し相当の知識及び経験を有する者に限る。 |  |  |
| （４）病院の管理者は、受託責任者の下に精度管理責任者を中心とした精度管理のための体制を整備すること等により、検査に係る全ての作業を通じて十分な精度管理が行われるよう配慮し、衛生検査所指導要領に準じて内部精度管理を実施しているか。 |  |  |  | 「病院、診療所の業務委託について」 （平成5年2月15日付指第14号（令和2年8月5日一部改正）） |  |  |
| （５）病院の管理者は、施設内の検査業務について、都道府県、公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会、一般社団法人日本衛生検査所協会等が行う外部精度管理調査に年１回以上参加しているか。 |  |  |  |  |  |  |

検体検査の精度の確保に関する調査票【２／３】

（他の医療機関から検体検査の受託業務を実施する医療機関用）

| 調 査 事 項 | 調査結果 ○・×・－ | 参 考 事 項 |
| --- | --- | --- |
| （６）遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たつては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者として、遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の経験を有する医師若しくは臨床検査技師又は遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者を有しているか。 □医師 □臨床検査技師 □遺伝子関連・染色体検査の業務に関し相当の知識及び経験を有する者 |  |  |
| 【参考】 （７）遺伝子関連・染色体検査の業務を実施するに当たっては、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、外部精度管理調査を受け、又は当該病院以外の1以上の遺伝子関連・染色体検査の業務を行う病院、衛生検査所等と連携してそれぞれ保管し、若しくは保有する検体を用いるなどして、遺伝子関連・染色体検査の精度について相互に確認を行うよう努めているか。 |  | ※血清分離のみを請負う場合にあっては、外部精度管理調査に必ずしも参加する必要はないこと。 |
| （８）必要な検査用器具を有しているか。 （別表１「必要な検査用器具」参照） |  | ※委託する者の検査用器具を使用する場合はこの限りでない。 |
| （９）標準作業書を常備し、検体検査の業務の従事者に周知しているか。 （別表２「作成すべき標準作業書の種類と記載すべき事項」参照） |  | ※血清分離のみを行う者にあっては、③、⑦～⑩並びに⑫を作成することを要しない。 ※血清分離のみを行う者にあっては、④の記載すべき事項として検査結果報告台帳の記入要領を求める。 ※血清分離を行わない者にあっては、④を作成することを要しない。 |
| （10）業務案内書を常備しているか。 |  | ※以下の事項を記載すること。 ・検査方法 ・基準値及び判定基準 ・病院又は診療所に緊急報告を行うこととする検査値の範囲 ・病院の外部で検査を行う場合にあっては、所要日数 ・検査の一部を委託する場合にあっては、実際に検査を行う者の名称 ・検体の採取条件、採取容器及び採取量 ・検体の提出条件 ・検体依頼書及び検体ラベルの記載項目 ・業務の管理体制 |

検体検査の精度の確保に関する調査票【３／３】

（他の医療機関から検体検査の受託業務を実施する医療機関用）

| 調 査 事 項 | 調査結果 ○・×・－ | 参 考 事 項 |
| --- | --- | --- |
| （11）以下の作業日誌が作成されているか。 □①検体受領作業日誌 □②検体搬送作業日誌 □③検体受付及び仕分作業日誌 □④血清分離作業日誌 □⑤検査機器保守管理作業日誌 □⑥測定作業日誌 |  | ※血清分離のみを行う病院にあっては③及び⑥に掲げる作業日誌を、血清分離を行わない場所にあっては④に掲げる作業日誌を作成することを要しない。 ※作業日誌には、事故又は異常への対応に関する記録の欄が設けられていること。 |
| （12）以下の台帳が作成されているか。 □①委託検査管理台帳 □②試薬管理台帳 □③温度・設備管理台帳 □④統計学的精度管理台帳 □⑤外部精度管理台帳 □⑥検体保管・返却・廃棄処理台帳 □⑦検査依頼情報・検査結果情報台帳 □⑧検査結果報告台帳 □⑨苦情処理台帳 □⑩教育研修・技能評価記録台帳 |  | ※血清分離のみを行う病院にあっては、②から⑦まで及び⑩に掲げる台帳を作成することを要しない。 |
| （13）従事者に対して適切な研修を実施しているか。 【参考】 直近の開催年月日（ 年 月 日 ） |  |  |

【参考資料】

○「医療法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年8月10日付医政発第0810第1号厚生労働省医政局長通知）

○「病院、診療所の業務委託について」（平成5年2月15日付指第14号（令和2年8月5日一部改正））

別表１

※　病院における検体検査の委託及び受託については、以下の点に留意すること。

（１）委託病院においては、委託する検体検査の衛生検査所等への委託の可否を考慮した上で、適切な委託先を検討すること。

（２）受託病院においては、本来の検体検査業務に支障を生じない範囲内で受託すること。

（３）受託病院においては、非営利性を確保すること。

（４）受託病院においては、検体検査業務の再委託は行わないこと。

（５）受託病院においては、検体検査業務に係る施設、設備等について、当該業務の受託を主な目的としてあらかじめ設置し、使用することは認められないこと。

別表２