令和６年度　立入検査事前調査票（廃棄物処理関係）

| 医療機関名 |  |
| --- | --- |
| 記入担当者 | (所 属) (氏 名) |

＜記入要領＞設問について該当する欄にチェック(☑)または内容を記入してください。

※「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を、以下「法」とし、同法施行令を「令」、同法施行規則を「規則」とする。

| 問１ | 特別管理産業廃棄物管理責任者の氏名及び、その資格を記入してください。 | 氏名 □医師 □歯科医師 □薬剤師 □獣医師 □保健師 □助産師 □看護師 □臨床検査技師 □衛生検査技師 □歯科衛生士 □環境衛生指導員（在職２年以上） □その他( ) ※資格…規則第８条の１７第１号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 問２ | 産業廃棄物の種類ごとの処理方法を記入してください。 業務委託の場合は業者名を記入してください。 | 自ら処分; □施設内での中間処理（焼却施設). 業務委託; 感染性 廃棄物; 収集運搬. 処分. レントゲン 廃液; 収集運搬. 処分. その他の 産業廃棄物; 収集運搬. 処分. ※法第１２条の２第５項 |
| 問３ | 産業廃棄物の処理状況について、帳簿を年度ごとに作成し、５年間 保存していますか。 | □はい □いいえ（理由 ） ※帳簿の年度ごとの閉鎖ののち５年間保存（規則第８条の５第３項） |  |
| 感染性廃棄物の保管について、問４～９を回答してください。 |  |  |  |
| 問４ | 保管場所は囲いを設ける、または常時施錠している等の要件を満たしていますか。 | □はい □いいえ（理由 ） ※囲い等の設置（規則第８条の１３第１項第１号イ） |  |
| 問５ | 保管場所の見やすい箇所に感染性廃棄物の保管場の表示及び取扱い上の注意を表示していますか。 | □はい □いいえ（理由 ） ※表示…縦横60cm以上、廃棄物の種類、管理者氏名または名称、 連絡先（規則第８条の１３第１項第１号ロ） |  |
| 問６ | 感染性廃棄物と他の物が混入するおそれのないよう、他の廃棄物と区別する措置を講じていますか。 | □はい □いいえ（理由 ） ※仕切りを設ける等の措置…（規則第８条の１３第１項第４号） |  |
| 問７ | 保管容器(運搬容器)に、感染性廃棄物である旨（バイオハザードマーク含む）及び「取扱上の注意事項」を表示していますか。 | □はい □いいえ（理由 ） ※収集運搬者は環境省令で定める事項を文書に記載し、及び当該文書を携帯すること。ただし容器に表示がある場合は除く。（令第６条の５第１項第１号）※記載事項（規則第１条の１０、環境省マニュアル） |  |
| 問８ | 廃棄物の種類ごとに容器の材質を記入してください。 （保管容器は収納しやすく、損傷しにくく、密閉できるものになっていること。） | 鋭利なもの. 固形状のもの. 液状または泥状のもの. ※材質…鋭利なものは耐貫通性、液状または泥状のものは耐漏洩性など （令第６条の５第１項第１号 、環境省マニュアル） |

| 問９ | 腐敗するおそれのある産業廃棄物について、腐敗防止の措置を講じている内容（容器密封・運搬または処分頻度等）を記入してください。 | 感染性廃棄物; 容器密封 □有 □無 □その他（ ） 運搬または処分頻度 約 回／月. レントゲン廃液; 容器密封 □有 □無 □その他（ ）運搬または処分頻度 約 回／月. その他の 産業廃棄物; 容器密封 □有 □無 □その他（ ）運搬または処分頻度 約 回／月. ※措置…規則第８条の１３第５号ト |
| --- | --- | --- |
| 運搬または処分を業務委託している場合、問10～問14を回答してください。 |  |  |  |
| 問10 | 必要事項が記載された契約書を 作成し、５年間保存していますか。 | 感染性廃棄物; 収集運搬; □はい □いいえ. 処分; □はい □いいえ. その他の 産業廃棄物; 収集運搬; □はい □いいえ. 処分; □はい □いいえ. いいえの場合：理由（ ） ※必要事項…令第６条の２第４号、規則第８条の４、第８条の４の２ ※保存期間…契約終了日から５年間（規則第８条の４の３） |
| 問11 | 産業廃棄物管理票（マニフェスト） を５年間保存していますか。 | □はい → □全て管理票保存 □一部は管理票保存、一部は電子マニフェスト □不要（過去５年間、全て電子マニフェスト） □いいえ 理由（ ） ※保存期間…交付日から５年間（規則第８条の２１の２） |  |
| 問12 | 昨年度、マニフェストの返送期限が遅れたこと、または返送されなかったことがありますか。 またその場合、何らかの措置を講じましたか。 | □はい→□措置あり 内容（ ） □措置なし 理由（ ） □いいえ ※期限…Ｄ票９０日(感染性廃棄物は６０日)、Ｅ票１８０日（規則第８条の２８） ※措置…環境保全上の支障の除去・発生防止（法第１２条の３第８項、規則第８条の２９） |  |
| 問13 | 委託した後、実地確認・インターネット確認・優良産廃処理業者の情報公表の確認などによる処理状況の確認を行っていますか。 | □はい □いいえ ※最終処分終了まで一連の処理が適正に行われるための措置を講ずること（法第１２条第７項（努力義務）） |  |
| 問14 | 産業廃棄物管理票交付等状況報告書を市に提出していますか。 （令和５年度分） | □はい □不要（全て電子マニフェスト管理） □いいえ 理由（ ） ※提出義務…前年度の状況を６月３０日までに提出（規則第８条の２７） |  |
| 問15 | 産業廃棄物及び特別管理産業廃棄 物の発生量を記入してください。 （令和５年度分） 多量排出事業者※に該当する場合、産業廃棄物処理計画書を作成し、市に提出していますか。 | 種別; 排出量; 処理計画書の提出. 産業廃棄物 ※昨年度実績1,000t以上; ｔ; □はい □いいえ □非該当. 特別管理産業廃棄物 ※昨年度実績50t以上; ｔ; □はい □いいえ □非該当. 法第１２条第９項、令第６条の３、法第１２条の２第１０項、令第６条の７） |
| 問16 | ポリ塩化ビフェニル（ＰＣＢ）を 含有する可能性がある電気設備や電気機器に関して、確認や調査を行ったことがありますか。 | □はい 以下の例に該当があればチェックしてください。 □施設開設または電気設備改装年等による確認 □電気業者、施設管理業者等への業務委託による確認 □職員等によるメーカー等への個別確認 □いいえ（理由 ） |  |