## Sheet1
中間検査チェックシート（RC造等）
記載の事項は、事実に相違ありません。
工事監理者氏名
建築敷地の所在地 |  | 福岡県久留米市
確認年月日・番号 |  | 平成 年 月 日
建築主氏名
工事監理者氏名 |  | TEL
工事施工者氏名 |  | TEL
検査項目 |  | 検査内容 |  | 監理者及び施工者記録欄
|  |  |  | 確認日付 | 確認方法※１ | 結果
全般 | 共通 | 規則1条の3 | 4面「工事監理の状況欄」の記載事項確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 規則1条の3 | 建築工事の実況と図書の不整合有無確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 法第19条等 | 敷地の高低差、配置、道路幅員等集団規定の状況確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令3章8節 | 柱、梁、壁、スラブの位置・スパン寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第79条 | かぶり厚さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 法第37条 | 鉄筋の品質（JIS規格）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 法第37条 | コンクリートの品質（JIS規格）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第74条 告第1102号 | コンクリートの圧縮強度試験結果が設計基準強度以上であること |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
地盤・基礎 | 支持地盤 | 令第38条 令第93条 告第1113号 | 支持地盤の位置、種類、地耐力の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 基礎・杭 | 令第38条 令第73条 令第77条の2 令第78条 | 基礎種類、杭工法、長さ、径、位置、偏芯による補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ベース寸法、主筋径、本数、位置、定着の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 地中梁 | 令第38条 令第73条 令第78条 | 地中梁の断面寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋径、本数、位置、定着方法、継手、偏心による補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | あばら筋径、位置、間隔、形状、偏心による補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
柱 | 主筋（一般階） | 令第77条 | 断面寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋径、本数、配置（方向）、偏心による補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ２段筋の位置（間隔）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 主筋（最下階） | 令第73条 | 最下階の主筋の基礎に対する定着確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 定着・継手 | 令第73条 | 主筋の継手位置、長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ふかしの大きさによる配筋補強確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 帯筋 | 令第77条 | 鉄筋径、間隔、本数（副帯筋共）、形状の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋の絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 仕口部分の帯筋の配置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 第１帯筋と柱頭拘束帯筋の位置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第73条 | フック、溶接の形状、結束の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
梁 | 梁主筋 | 令第78条 | 断面寸法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 主筋径、本数、位置の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 定着・継手 | 令第73条 令第78条 告第1463号 | 定着位置、定着長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 重ね継手の位置、長さの確認、品質の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 圧接・溶接・機械式継手の構造方法の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 出隅部の鉄筋端部のフック確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
梁 | ふかし・貫通孔補強 | 令3章8節 | ふかし補強方法が適切か、貫通孔の位置、補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| あばら筋 | 令第78条 | 径、本数（副あばら筋共）、ピッチの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第73条 | フック形状、結束の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 片持ち梁 | 令第73条 令第78条 | 片持ち梁主筋の定着、あばら筋位置確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 小梁 | 令第73条 | 配筋の位置と定着確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
スラブ | スラブ筋 | 令第77条の2 | スラブ厚さの支持条件、寸法、鉄筋のピッチ及び径の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 定着・重ね継手 | 令第73条 令第77条の2 | 定着の位置、長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 片持スラブの定着と上端筋位置確保 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 継手の位置、長さの確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 補強筋 | 令3章6節 | 床スラブの出入隅部の補強確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 開口部補強配筋の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 階段部配筋と補強筋の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 設備配管補強の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
壁 | 壁筋 | 令第78条の2 | 壁厚の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 径、ピッチ、位置（階段受筋）の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 定着、重ね継手 | 令第73条 令第78条の2 | 定着確認（梁、柱、スラブ、壁） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 重ね継手の位置、長さ |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 補強筋等 | 令第78条の2 | 開口部補強配筋の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令3章8節 | スリット（完全・部分）の位置、形状、配筋の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
その他 | 設備配管等 | 令3章6節 | 設備配管等の配置確認、断面欠損の検討 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| ガス圧接継手 | 令第73条 告第1463号 | 圧接部の長さ及び膨らみの直径、圧接面のずれ、偏心量 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 圧接検査（引張試験、超音波探傷試験等）の箇所、検査率、合格率 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 特殊鉄筋継手 | 令第73条 告第1463号 | 認定、評定の仕様、性能 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | 施工状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
| 型枠、既存打設部分状況 | 令第37条 令第79条 | 型枠及び支柱の締付け、清掃状況 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  |  | ジャンカ処理、木片除去 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令3章6節 | 躯体寸法の確認（基礎・柱・梁・床版・壁） |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第76条 | 型枠及び支柱の存置期間の確認 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第75条 | コンクリート打設後の養生 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
|  | 令第72条 令第74条 | コンクリートの調合 |  | Ａ・Ｂ・Ｃ | 適・不適
※１ 確認方法 Ａ：工事現場での目視による確認 Ｂ：工事現場での計測による確認 Ｃ：施工者等による報告
≪久留米市記入欄≫
現場準備書類確認 |  | □コンクリートの配合報告書、強度試験結果、納品伝票等 □鉄筋のミルシート、超音波探傷試験結果や圧接部引張試験結果等 □杭等の施工報告書等 □中間検査までの工程写真 □その他特殊な工法や材料を使用した場合、仕様が確認できる資料
検査結果考察
総合判定 |  | 適合 ・ 不適合