（第１面）

久留米市木造住宅耐震改修等事業費補助事業

工事監理・施工状況報告書

年　　月　　日

（提出先）

久留米市長

久留米市木造住宅耐震改修等事業費補助金交付要綱第８条の規定による補助金交付決定通知又は久留米市補助金等交付規則第１０条第３項の規定による補助金交付変更通知を受けた次の建築物の耐震改修工事について、当該決定を受けた耐震改修工事に係る計画どおり適正に施工されていることを確認しましたので、報告します。

１　報告者（工事監理者（代表となる設計者））

| 建築士事務所番号 | （ ）建築士事務所（ ）知事登録第 号 |
| --- | --- |
| 建築士事務所名 |  |
| 建築士事務所所在地 |  |
| 建築士番号 | （ ）建築士（ ）登録第 号 |
| 工事監理者氏名 （代表となる設計者氏名） | 印 |
| 電話番号 |  |

２　補助金交付決定を受けた建築物等

| 建築物 | 所在地（地番表示） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 構造及び規模 | 木造 階建て |
| 補助金交付（変更） 決定通知書番号 |  | 年 月 日 第 号 |

※　補助金交付（変更）決定通知書番号は、最新のものを記入してください。

（Ａ４）

（第２面）

３　工事監理・施工状況

| 種別 | 確認事項 |  |  | 確認結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎工事 ※基礎工事を補助対象とした場合は、全ての確認事項について記入 有の場合はチェック □ | 現況基礎と耐震改修工事に係る計画との整合 |  |  | □適 □不適 |
|  | 地耐力 |  |  | □適 □不適 |
|  | 既存基礎の下地処理 |  |  | □適 □不適 |
|  | アンカーの仕様・設置状況 |  |  | □適 □不適 |
|  | 配筋状況（本数・かぶり等） |  |  | □適 □不適 |
|  | コンクリート材料 |  |  | □適 □不適 |
|  | 打設後の養生 |  |  | □適 □不適 |
|  | 型枠及び支柱の除去 |  |  | □適 □不適 |
|  | 基礎形状 |  |  | □適 □不適 |
| 耐力壁工事 ※耐力壁工事を補助対象とした場合は、全ての確認事項について記入。ただし、「筋かい設置工事」、「面材設置工事」及び「特殊な工法」については、補助対象工事に筋かい設置工事、面材設置工事及び特殊な工法での工事がない場合は記入不要です。 有の場合はチェック □ | 既存の筋かい・面材等の仕様と耐震改修工事に係る計画との整合 |  |  | □適 □不適 |
|  | 筋かい設置工事 |  | 筋かい材料（厚み等） | □適 □不適 |
|  |  |  | 筋かい設置状況 | □適 □不適 |
|  |  |  | 筋かい金物設置状況 | □適 □不適 |
|  | 面材設置工事 |  | 面材材料（規格・厚み等） | □適 □不適 |
|  |  |  | 釘・ビスの打ち方・本数 | □適 □不適 |
|  | 特殊な工法での工事 |  | 仕様材料・設置状況等（チェックシートがある場合は提出要） | □適 □不適 |
|  | 耐力壁周辺の基礎の状況 |  |  | □適 □不適 |
|  | 柱頭・柱脚金物の設置状況 |  |  | □適 □不適 |
|  | アンカーの仕様・設置状況 |  |  | □適 □不適 |
|  | 段違い梁の有無（有の場合の補強） |  |  | □適 □不適 |
|  | 柱・梁等の取り合いに係る補強・処理の要否（要の場合の補強・処理） |  |  | □適 □不適 |
|  | 腐朽・蟻害部分の有無（有の場合の補強・処理） |  |  | □適 □不適 |
| 屋根工事 ※屋根工事を補助対象とした場合は、全ての確認事項について記入 有の場合はチェック □ | 既存の屋根仕様と耐震改修工事に係る計画との整合 |  |  | □適 □不適 |
|  | 屋根葺き材料（荷重の確認等） |  |  | □適 □不適 |
| その他工事 ※補助対象工事のみについて記入 有の場合はチェック □ | ２階床面・屋根面 剛性向上工事 | 既存の床面・屋根面の仕様と耐震改修工事に係る計画との整合 |  | □適 □不適 |
|  |  | 補強材の設置状況 |  | □適 □不適 |
|  |  | 腐朽・蟻害部分の有無（有の場合の補強・処理） |  | □適 □不適 |
|  | 腐朽部材撤去・入替え工事 | 腐朽・蟻害部分の補強・処理 |  | □適 □不適 |
|  |  |  |  | □適 □不適 |
|  |  |  |  | □適 □不適 |
| 建築物全般 ・計画全般 ※必ず記入 | 耐震改修工事に係る計画との整合 |  |  | □適 □不適 |
|  | 耐震改修工事の出来形 |  |  | □適 □不適 |
|  | 建築基準法関係法令等への適合（是正工事の状況を含む。） |  |  | □適 □不適 |

（Ａ４）